## Лист1
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по АО "Энергия" с 01.01.2024 г. по 26.03.2024 г.
№ п/п | Наименование присоединений | Дата | Авария в смежных электрических сетях | Авария в абонентских сетях | Порывы (землеройная техника, автомобили) |  | В сетях АО "Энергия"
[5 empty] | ВЛ | КЛ | КЛ | ВЛ (в т.ч. деревья) | ТП | ПВУ | Итого | Время простоя час/мин. |  | Объем отключенной нагрузки МВт | Недоот-пуск э/эн тыс.кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4
Центральный ЭСР
1 | ПС Морки Ф1007 | 2024-07-17 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0
Медведевский ЭСР
1 | ПС Кокшайск Ф1011 | 2024-01-17 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 31 | 0.5 | 1.2583 | 2.5167
2 | ПС Медведево Ф1005 | 2024-03-20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 24 | 2.146 | 0.8584 | 0.4
3 | ПС Медведево Ф1010 | 2024-03-22 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 34 | 1.465 | 3.7602 | 2.5667
|  | Итого | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 89 | 4.111 | 5.8769 | 5.4833
| Козьмодемъянский ЭСР | [14 empty] | 0
1 | ПС Козьмодемьянск Ф1004 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 27 | 1.078 | 0.4851 | 0.45
2 | ПС Козьмодемьянск Ф1004 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 33 | 1.078 | 1.6709 | 1.55
3 | ПС Козьмодемьянск Ф1014 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 21 | 1.769 | 2.3881 | 1.35
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 81 | 3.925 | 4.5442 | 3.35
| С-Восточный ЭСР | [14 empty] | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По предприятию АО "Энергия" |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 170 | 9.439 | 10.4211